## CalcOrder
Калькулятор дополнительных контроллеров для БЦП Р-08 исп.3С
Компонент | Данные для заказа | Описание
БЦП + дополнительные ИД-ДИН контроллеры | БЦП “Р-08” исп.3С- | Блок центральный процессорный “Р-08”, встроенный сенсорный графический пульт управления, информационная емкость 1000, Ethernet, R2-232, 2xRS-485, 2xUSB, встроенный блок питания 24В, 5А, аккумуляторный отсек на 4хАКБ исп.1 (АКБ в комплект поставки не входят), место для установки 5 контроллеров ИД-ДИН, металлический корпус IP30. Дополнительные ИД-ДИН контроллеры:
Дополнительные ИД-ДИН контроллеры |  |  | Код ИД-ДИН | Компонент
Контроллер 1 | Нет | 0 | Нет
Контроллер 2 | Нет | 0 | Нет
Контроллер 3 | Нет | 0 | Нет
Контроллер 4 | Нет | 0 | Нет
Как пользоваться калькулятором
В состав БЦП исп.3С могут быть включены до 4-х функциональных ИД-ДИН контроллеров. Выбор контроллеров производится из раскрывающегося списка выбора, по умолчанию в ячейке выбора значение "Нет". Для выбора раскройте список и выберите нужный контроллер. Может быть выбрано от одного до четырех функциональных контроллеров. После выбора в ячейке "Данные для заказа" будет отображено наименование БЦП для заказа, с учетом выбранных контроллеров. Полученное наименование передается в отдел продаж ГК СИГМА для выдачи КП или счета на оплату.
Редакция 3 от 06.02.26 |  |  | СИГМА, © 2026

## ID-DIN (hidden)
Артикул | Код заказа | Наименование |  | Код заказа
НЛВТ.425513.220-03 | К0 | БЦП “Р-08” исп.3С | Блок центральный процессорный “Р-08”, встроенный сенсорный графический пульт управления, информационная емкость 1000, Ethernet, R2-232, 2xRS-485, 2xUSB, встроенный блок питания 24В, 5А, аккумуляторный отсек на 4хАКБ исп.1 (АКБ в комплект поставки не входят), место для установки 5 контроллеров ИД-ДИН, металлический корпус IP30 | К0
| Нет | Нет |  | Нет
НЛВТ.425513.216 | К1 | ИД-КПУ-02Д | Управляющий контроллер, информационная емкость 1000, 2xRS-485, 1xRS-232, 2xUSB, 1(2 опция)x10/100 Base-TX. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 3 Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | К1
НЛВТ.425661.161 | К2 | ИД-КАУ-03Д | Контроллер адресных устройств. 128 АУ. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | К2
НЛВТ.425661.126 | К3 | ИД-КАУ-04Д | Контроллер адресных устройств 200AP. 99+99 АУ. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | К3
НЛВТ.425533.130 | К4 | ИД-КПТ-01Д | Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус на DIN рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | К4
НЛВТ.425641.121 | С1 | ИД-ПСФ-01Д | Контроллер ввода функциональных сигналов. 4 входа, подключение безадресных 2-х и 4-х проводных охранных и пожарных извещателей. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 4Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | С1
НЛВТ.425641.124 | С2 | ИД-ПСФ-02Д | Контроллер ввода функциональных сигналов. 8 входов, подключение безадресных 4-х проводных охранных извещателей. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 1Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | С2
НЛВТ.425641.122 | С3 | ИД-ПСФ-03Д | Контроллер ввода функциональных сигналов. 4 входа с гальванической изоляцией, подключение безадресных 4-х проводных охранных и пожарных извещателей, выходов технологического оборудования. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 4.5Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | С3
НЛВТ.425533.125 | Р1 | ИД-ПКР-01Д | Контроллер дискретного вывода релейный, 4 реле Form C, 250В, 2А. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Р1
НЛВТ.425533.129 | Р2 | ИД-ПКР-02Д | Контроллер дискретного вывода релейный, 4 реле Form A, 30В, 2А, контроль цепей управления. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Р2
НЛВТ.425513.009 | Р3 | ИД-БПК-06Д | Блок коммутации и защиты питания, 6 каналов. Вход: 12-28В, 3А. Выходы: 0.5А на каждый выход, ток КЗ 1.2А. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Р3
НЛВТ.425723.016 | Д1 | ИД-КДС-01Д | Контроллер доступа обеспечивает подключение до 4-х считывателей по интерфейсу Wiegand, 2 реле управления. Интерфейс RS-485, протокол связи R08. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Д1
НЛВТ.425723.020 | Д2 | ИД-КДС-02Д | Контроллер доступа обеспечивает подключение до 2-х считывателей по интерфейсу Wiegand, 2 реле управления. Интерфейс RS-485, протокол связи R07. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Д2
НЛВТ.425723.020-01 | Д3 | ИД-КДС-02ДШМ | Контроллер тамбур-шлюза мастер, обеспечивает подключение до 2-х считывателей по интерфейсу Wiegand, 2 реле управления. Интерфейс RS-485, протокол связи R07. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Д3
НЛВТ.425723.020-02 | Д4 | ИД-КДС-02ДШВ | Контроллер тамбур-шлюза ведомый, обеспечивает подключение до 1 считывателя по интерфейсу Wiegand и пульта управления шлюзом ПУ-01. Интерфейс RS-485, протокол связи R07. Питание 10-28В. Потребляемая мощность 7Вт. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов ИНДИГИРКА | Д4
НЛВТ.425661.114 | Б1 | ИД-БРИ-01Д | Блок ретрансляции интерфейса RS-485, 3 порта, реле байпас. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б1
НЛВТ.426475.018 | Б2 | ИД-БЗИ-01Д | Блок грозозащиты интерфейса ШС 12В, 4 канала, 100 мА на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б2
НЛВТ.426475.019 | Б3 | ИД-БЗИ-02Д | Блок грозозащиты интерфейса ШС 24В, 4 канала, 100 мА на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б3
НЛВТ.426475.020 | Б4 | ИД-БЗИ-10Д | Блок грозозащиты интерфейса RS-485, 2 канала. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б4
НЛВТ.426475.021 | Б5 | ИД-БЗИ-21Д | Блок грозозащиты интерфейса питания 12В, 2 канала, 5А на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б5
НЛВТ.426475.022 | Б6 | ИД-БЗИ-22Д | Блок грозозащиты интерфейса питания 24В, 2 канала, 5А на канал. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б6
НЛВТ.426475.025 | Б7 | ИД-БЗИ-03Д | Блок грозозащиты интерфейса адресного ШС 48В, 1 кольцевой АШС, 200 мА на АШС. Корпус с креплением на DIN-рейку. Поставляется только в составе концентраторов | Б7

## SPI (hidden)
Param | Value
ShortName | 2
Description | 3
Price | 4
MaxDiscount | 5
MinPrice | 6
Cost | 7
R08Analog | 11
TU | 22
Certificates | 23
Cert_TR043_Number | 24
Cert_TR043_ExpDate | 25
Cert_DTS_Number | 26
Cert_DTS_ExpDate | 27
Cert_TB_Number | 28
Cert_TB_ExpDate | 29
Weblink | 32

## Редакции (hidden)
Редакция | Дата | Описание
1 | 2022-09-01 | Базовая редакция
2 | 2025-01-26 | Добавлена позиция ИД-БЗИ-03Д
3 | 2026-02-06 | Добавлены позиции ИД-КПТ-01Д, ИД-КАУ-04Д, ИД-КДС-02Д, ИД-КДС-02ДШМ, ИД-КДС-02ДШВ, ИД-БПК-06Д